附件2

物业小区电动自行车充电设施隐患自查排查表

| 小区名称 |  | 所在镇（街道） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业服务企业 |  | 小区详细地址 |  |
| 楼栋数／户数 |  | 排查日期 |  |

| 序号 | 排 查 事 项 | 排查结果（是／否／不涉及） | 存在问题及整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、电动自行车停放管理 |  |  |  |
| 1 | 是否存在在建筑公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间等区域停放电动自行车的情形 |  |  |
| 2 | 是否存在电动自行车及蓄电池“进楼入户”“人车同屋”问题 |  |  |
| 3 | 是否将电动自行车停放在地下车库；如是，停放区域是否与其他区域采取防火分隔措施、符合消防安全要求 |  |  |
| 4 | 是否设置室外集中停放场所，设置位置是否符合防火间距等消防安全要求 |  |  |
| 二、电动自行车充电设施建设运行 |  |  |  |
| 5 | 是否建设集中充电设施（充电桩、充电柜等），设置位置是否安全合理 |  |  |
| 6 | 是否在地下车库、架空层等区域设置充电设施；如设置，是否落实防火分隔、自动报警、自动灭火等消防安全措施 |  |  |
| 7 | 充电设施是否具备充满自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能 |  |  |
| 8 | 电气线路敷设是否符合规范，是否存在私拉乱接、"飞线充电"等情形 |  |  |
| 9 | 充电场所是否按规定配置灭火器材、视频监控、应急照明等设施 |  |  |
| 三、日常消防安全管理 |  |  |  |
| 10 | 是否建立电动自行车停放、充电安全管理制度并公示 |  |  |
| 11 | 是否落实日常防火巡查检查，建立巡查台账 |  |  |
| 12 | 对违规停放、充电行为是否及时劝阻、制止；劝阻无效的，是否及时向消防救援机构或者有关部门报告 |  |  |
| 13 | 是否开展电动自行车火灾防范宣传、提示 |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |
| 14 | 是否存在其他电动自行车充电设施安全隐患（如存在，请注明具体情况） |  |  |

排查人（签字）：　　　　　　　　物业服务企业负责人（签字）：

年　　月　　日