附件2
物业小区电动自行车充电设施隐患自查排查表
	小区名称
	
	所在镇（街道）
	

	物业服务企业
	
	小区详细地址
	

	楼栋数／户数
	
	排查日期
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	序号
	排　查　事　项
	排查结果（是／否／不涉及）
	存在问题及整改措施

	一、电动自行车停放管理

	1
	是否存在在建筑公共门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间等区域停放电动自行车的情形
	
	

	2
	是否存在电动自行车及蓄电池“进楼入户”“人车同屋”问题
	
	

	3
	是否将电动自行车停放在地下车库；如是，停放区域是否与其他区域采取防火分隔措施、符合消防安全要求
	
	

	4
	是否设置室外集中停放场所，设置位置是否符合防火间距等消防安全要求
	
	

	二、电动自行车充电设施建设运行

	5
	是否建设集中充电设施（充电桩、充电柜等），设置位置是否安全合理
	
	

	6
	是否在地下车库、架空层等区域设置充电设施；如设置，是否落实防火分隔、自动报警、自动灭火等消防安全措施
	
	

	7
	充电设施是否具备充满自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能
	
	

	8
	电气线路敷设是否符合规范，是否存在私拉乱接、"飞线充电"等情形
	
	

	9
	充电场所是否按规定配置灭火器材、视频监控、应急照明等设施
	
	

	三、日常消防安全管理

	10
	是否建立电动自行车停放、充电安全管理制度并公示
	
	

	11
	是否落实日常防火巡查检查，建立巡查台账
	
	

	12
	对违规停放、充电行为是否及时劝阻、制止；劝阻无效的，是否及时向消防救援机构或者有关部门报告
	
	

	13
	是否开展电动自行车火灾防范宣传、提示
	
	

	四、其他

	14
	是否存在其他电动自行车充电设施安全隐患（如存在，请注明具体情况）
	
	


排查人（签字）：　　　　　　　　物业服务企业负责人（签字）：　　　　　　　　
年　　月　　日
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